浙经信投资〔2014〕246号

浙江省经济和信息化委员会关于组织申报

《浙江省光伏建筑一体化产品推广

目录（第二批）》的通知

各市经信委，有关行业协会（产业联盟）：

为加大对我省光伏产品的宣传推广力度，加快营造光伏市场有序竞争环境，促进光伏应用和产业健康发展，现将组织申报《浙江省光伏建筑一体化产品推广目录（第二批）》的有关事项通知如下：

一、申报对象

从事光伏产品生产，通过ISO9001质量管理体系认证，并在省内注册的独立企业法人。

二、申报条件

申报的光伏产品应具有前瞻性和带动性，属于适合我省分布式光伏建筑一体化推广的标准化、集成化产品，技术和产业化条件成熟，推广应用能引领我省产业技术进步方向，并对产业链发展具有较强辐射带动作用。具体条件如下：

（一）符合国家相关法律法规和有关产业政策。

（二）技术水平国内领先、国际先进或以上。

（三）符合国家相关标准，通过国家批准的相关认证机构认证。

（四）对于光伏应用系统的性能有重要影响。

（五）达到附件1中的指标参数要求，并有部分或全部指标高于参数要求。附件1中产品类型范围以外的差异化、创新型光伏新产品也可申报。

（六）组件使用寿命不低于25年，质保期不少于10年。

三、申报程序

（一）申报。申报单位填写申请表（附件2），并将申请材料（包括申请表及产品检测报告、认证证书、专利证书等的复印件）提交至所在地设区市经信委。

（二）初审。各设区市经信委对申请材料内容的真实性、条件符合性进行初审，并在申请表上提出推荐意见。

（三）上报。各设区市经信委将初审符合条件的申请材料上报省经信委。

四、后续管理

（一）对各市推荐上报的光伏产品，省经信委将组织专家评审，择优确定初步名单，经公示后向社会公布。

（二）有关光伏行业协会（产业联盟）要协助各地经信部门做好目录内产品的监督检查工作，组织企业加强产品质量管理，营造光伏市场有序竞争环境。

（三）如发现申请材料存在弄虚作假现象和采取不正当手段骗取通过申请的或申报产品发生重大质量、安全事故的，将撤销资格并予公告。

五、其他事项

（一）各市经信委要认真做好组织申报工作，于6月30日前将本地区推荐的产品申请材料行文报我委产业投资处。申请表电子版以设区市为单位打包发至chenb@zjjxw.gov.cn。

（二）第一批申报且未列入目录的企业，申报材料如有补充完善，请重新提交申报材料，由所在市经信委汇总推荐上报；申报材料如无变化，将默认进入评审程序，无需重复提交材料。

联系人：产业投资处 陈波，电话：0571-87056796。

附件：1．申报产品参考标准及基本参数要求

2．光伏建筑一体化产品推广目录申请表

浙江省经济和信息化委员会

2014年6月5日

附件1

申报产品参考标准及基本参数要求

| 产品类型 | 参考标准 | 相关指标和基本参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 晶硅组件 | 地面用晶体硅光伏组件：设计鉴定和定型（GB/T 9535－2005） | - 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别不低于14.5%和15.5%。 - 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件衰减率在2年内分别不高于3.2%和4.2%，25年内不高于20%。 |
| 薄膜组件 | 1.地面用薄膜光伏组件：设计鉴定和定型（GB/T 18911-2002） 2.非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定（GB/T 11011-1989） | 1.硅基、铜铟镓硒、碲化镉及其他薄膜电池组件光电转换效率分别不低于8%、10%、11%、10%。 2.薄膜电池组件衰减率在2年内不高于5%，25年内不高于20%。 |
| BIPV组件 | 1.CQC建筑物光伏PV组件认证技术规范 2.建筑幕墙规范（GB/T 21086-2007） | 1.光伏幕墙前片玻璃厚度不小于3.2mm，后片玻璃厚度不小于5mm，PVB厚度不小于0.76mm，电气性能符合建筑安全要求。 2.光伏瓦单位面积重量：<27KG/平方米，瓦片吸水率:<0.5%。 |
| 逆变器 | 光伏发电并网逆变器技术规范（NB/T 32004-2013） | 1.并网逆变器最大效率高于96%。 2.质保期5年及以上。 |
| 电站监控系统 | 可再生能源建筑应用示范项目数据监测系统技术导则（住房和城乡建设部） | 1.数据采集最小周期：≤5分钟。 2.支持数据中心数量：≥3个。 3.监控设备数量：≥16台。 |
| EVA胶膜 | 光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜（GB/T 29848-2013） | 1.醋酸乙烯酯含量（质量分数）：26%-34%。 2.正面胶膜在可见光波段透光率≥90%；背面胶膜在紫外波段透光率≤30%。 3.交联度：≥75%。 |
| 光伏玻璃 | 1.太阳能电池用玻璃 （JC/T 2001-2009） 2.太阳能光伏组件用减反射镀膜玻璃（JC/T 2170-2013） | 1.直接透射比：≥91.5%；铁含量：Fe2O3不高于0.012%；弯曲度：弓形弯曲度不应超过0.2%，波形弯曲度不应超过任300mm不应超过0.5mm。 2.太阳光有效透射比≥93.80%；减反膜膜层厚度为115±15nm；减反膜膜面耐磨性能满足EN1096标准。 |
| 光伏连接器 | CQC线缆与连接器技术规范 | 接触电阻：0.35毫欧，防护等级：IP68。 |
| 光伏背板 | CQC光伏组件封装用背板技术规范 | 1.水汽透过率（RH：100%，38℃）：≤3.0g/m2·day。 2.剥离强度：①与EVA间剥离强度（100mm/min）：＞40N/cm； ②层间剥离强度：＞8N/cm。 3.收缩率（150℃，30min）：＜1%。 |

附件2

光伏建筑一体化产品推广目录申请表

| 申报产品类型 | □晶硅组件□薄膜组件□BIPV组件□逆变器□电站监控系统□EVA胶膜 □光伏玻璃□光伏连接线束□光伏背板□其它新产品（请在□内打钩） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申请企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 企业经办人 | 姓 名 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
|  | 2011年 |  |  | 2012年 |  |  | 2013年 |  |
| 销售收入 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税收（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总资产 |  |  | 负债率 |  |  | 信用等级 |  |  |
| 二、申报产品基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | （包括产品名称/型号、规格参数、品牌等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品检测报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品技术水平及专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品所获荣誉或品牌奖项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年产能 （件、台、套） |  |  |  |  | 参考报价（元） |  |  |  |
| 申报产品在我省已开展应用的项目情况 | （项目名称、项目业主、装机容量、建设地点、建成发电时间等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 真实性承诺 | 本公司保证申报资料真实、合法，无伪造、编造、篡改和隐瞒等虚假内容，对因申报资料虚假所引发的一切后果承担全部法律责任。 法定代表人签名： 年 月 日（企业盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 市经信委意见 | 年 月 日（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：为便于分类评审，一家企业有多种产品提出申报的，请每种产品各填写一张表格。

浙江省经济和信息化委员会办公室         2014年6月5日印发